## Лист1
Месячный отчет ремонта энергетического оборудования и сетей
ОГЭ предприятие ПАО ДНПП по ц.121 в/вольтное оборудование за октябрь месяц 2017г.
№ п/п | инвент. номер | тип, модель | технические хар-ки | Наименование энергоустановки | вид ремонта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП-1 перемыч.с ТП1-пристрока на ТП2 | тек
2 |  | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП1 перемыч.с ТП1-пристройка на ТП8 | тек
3 |  | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП1 перемычка с ТП1 -пристройка на ТП4 | тек
4 | 12905 | ЩО-70. | 400в | Эл.щит на т/п 5, фид. 21 | осм
5 | 15282 | ТМ400/6 | 400ква | Силовой тр-р т/п 1 | осм
6 | 21313 | УК-240 | 240 квар | Конденсат.ус-ка т/п 18 | тек
7 | 21314 | УК-240 | 240 квар | Конденсат.ус-ка т/п 18 | осм
8 | 23817/1 | ТМ-1000 | 1000ква | Силовой тр-р на т/п 5 | осм
9 | 23817/2 | ТМ-1000 | 1000ква | Силовой тр-р на т/п 5 | осм
10 | 27064 | УКМ-58-04 | 144квар | Конденсат.ус-ка т/п 5 | осм
11 | 27065 | УКМ-58-04 | 144квар | Конденсат.ус-ка т/п 5 | тек
12 | 27070 | УКМ-62-038 | 600квар | Конденсат.ус-ка т/п 5 | тек
13 | 4309 | ТМ400/6,3 | 400ква | Силовой тр-р т/п 1 | осм
14 | 4822 | 6панельн | 400 в | Эл.щит т/п 1 | тек
15 | 6914 | КТП2 | 1000 ква | Тран.подстанция т/п 18 | осм
16 | 7555 | ИП-20 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 1 | тек
17 | 7885 | ИП-20 | 100квар | Конденсат.ус-ка т/п 1 | осм
18 | Щит 18 | УСТП | на 12фид. | Эл.щит на т/п 18 | осм
19 | Щит 5 | ЩО-70 | 400в,16фид. | Эл.щит на т/п 5 | тек