## Лист1
Годовой план-график ремонта энергетического оборудования на 2017год
ОГЭ предприятие ПАО ДНПП в/вольтное оборудование за июль месяц 2017г.
№ п/п | инвент. Номер | тип, модель | технические харак-ки | Наименование энергоустановки | вид ремонта
1 |  | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП2 перемычка с ТП2 на ТП1 | тек
2 | 14904 | КСО-272 | 6кв | Камера сборн.одностор.обсл. | тек
3 | 14905 | КСО-272 | 6кв | Камера сбор.одност.обслуж. | тек
4 | 14906 | КСО-272 | 6кв | Камера сборн.одностор.обсл. | тек
5 | 14907 | КСО-272 | 6кв | Камера сборн.одност.обсл. | тек
6 | 15275 | ТМ-400/6 | 400ква | Силовой тр-р т/п 2 | осм
7 | 15276 | ТМ-400/6 | 400 ква | Силовой тр-р т/п 2 | осм
8 | 1642 | ТМ-560 | 560ква | Силовой тр-р т/п4 | тек
9 | 21312 | УК-240 | 240 квар | Конденсат.ус-ка т/п 15 | тек
10 | 7886 | ИП-20 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 2 | тек
11 | 8521 | ИП-20 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 2 | осм
12 | КТП 15 | КТП2 | 1000ква | Трансф.подстанция т/п 15 | осм