## Лист1
Месячный отчет ремонта энергетического оборудования и сетей
ОГЭ предприятие ПАО ДНПП по ц.121 в/вольтное оборудование за февраль месяц 2017г.
№ п/п | инвент. номер | тип, модель | технические хар-ки | Наименование энергоустановки | вид ремонта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
15 | 15277 | ТМ-400/6 | 400ква | Силовой тр-р т/п 2 | осм
16 | 15278 | ТМ-400/6 | 400ква | Силовой тр-р т/п 2 | осм
29 | 21309 | УК-240 | 220 квар | Конденсат.ус-ка т/п 13 | осм
30 | 21310 | УК-240 | 100 квар | Конденсат.ус-ка т/п 14 | осм
31 | 21311 | УК-240 | 240 квар | Конденсат.ус-ка т/п 14 | осм
35 | 21336 | УК-240 | 110квар | Конденсат.ус-ка т/п 11 | тек
36 | 21337 | УК-240 | 240квар | Конденсат.уст-ка | тек
62 | 45914 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО вх.линия с ПС99 "Водники" на ТП2 | осм
75 | 9103 | КТП2 | 1000ква | Трансф.подстанция на т/п 14 | осм
84 | Щит 9 | 6панельн | 400в | Эл.щит на т/п 9 | осм
86 | з.4625 | КТП2 | 1000ква | Трансф.подстанция т/п11 | осм