## Лист1
Месячный отчет ремонта энергетического оборудования и сетей
ОГЭ предприятие ПАО ДНПП по ц.121 в/вольтное оборудование за март месяц 2017г.
№ п/п | инвент. номер | тип, модель | технические хар-ки | Наименование энергоустановки | вид ремонта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 15279 | ТМ-400/6 | 400ква | Силовой тр-р | осм
2 | 16295 | УКМ6.3-450 | 268 квар | Конденсат.ус-ка т/п 17 | тек
3 | 1644 | ТМ-560 | 560ква | Силовай тр-р на т/п 4 | осм
4 | 18030 | КТП2 | 1000 ква | Трансф.подстанция т/п17 | осм
5 | 45523 | КСО-298 |  | Распредустройство ТП-4 | осм
6 | 45627 | КСО-298 |  | Распредустройство на ТП-4 | осм
7 | 45628 | КСО-298 |  | Распредустройство ТП-4 на ТП-2 | осм
8 | 45629 | КСО-298 |  | Распредустройство ТП-4 на ТП-13 | осм
9 | 45916 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО вх.лин. с ТП4 на ТП1 и шлейф на ТП12 | тек
10 | 45918 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП4 фидер на ТП1 | тек
11 | 5223 | 6панельн. | 400в | Эл.щит на т/п 4 | тек
12 | 5223 | 6панельн. | 400в | Эл.щит на т/п 4 | тек