## Лист1
Месячный отчет ремонта энергетического оборудования и сетей
ОГЭ предприятие ПАО ДНПП по ц.121 в/вольтное оборудование за май месяц 2018г.
№ п/п | инвент. номер | тип, модель | технические хар-ки | Наименование энергоустановки | вид ремонта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 46305 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП-8 отх.лин.с ТП8 на трансф.№1 ТП5 | тек
2 | 46306 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП8 отх.лин.с ТП8 на трансф.№2 ТП5 | тек
3 | 15281 | ТМ-400/6 | 400ква | Силовой тр-р на т/п 8 | осм
4 | 16768 | ИП-20 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 8 | осм
5 | 21338 | УК-240 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 8 | осм
6 | 27066 | УКМ-58 | 144квар | Конденсат.ус-ка т/п 8 | осм
7 | 27067 | УКМ-58-04 | 340квар | Конденсат.ус-ка т/п 6 | осм
8 | 27071 | УКМ-62 | 5 шт.50квар | Конденсат.ус-ка т/п 6 | осм
9 | 27072 | УКМ-62 | 480квар | Конденсат.ус-ка т/п 6 | тек
10 | 45375 | КСО-298 | 6кв | Ячейка на т/п 6 вх.линия ф116 | осм
11 | 45376 | КСО-298 | 6кв | Ячейка на т/п 6 отх.линия ф134 | осм
12 | 45469 | КСО-298 | 6кв | Распредустройство ТП-6 фид135 | осм
13 | 45470 | КСО-298 | 6кв | Распредустройство | осм
14 | 45526 | КСО-298 | 6кв | Распредустройство ТП-6 на ТП | осм
15 | 45579 | КСО298 | 6кв | РаспредустройствоТП-8 | осм
16 | 45580 | КСО-298 | 6кв | Распредустройство на ТП-8 | тек
17 | 45915 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО вх.линия фид.129 с ТП8 на ТП1 | осм
18 | 45917 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП-8 фидер на ТП-18 | тек
19 | 9207 | ИП-20 | 110квар | Конденсат.ус-ка т/п 6 | осм
20 | Щит 6 | с/изг | 14пан. | Эл.щит на т/п 6 | тек
21 | Щит-6/1 | 10пан. | 400в | Эл.щит на т/п 6 | тек
22 | 7121062 | ТМ-1000 | 1000ква | Трансформ.подстанция ТП-6 | осм