## Лист1
Месячный отчет ремонта энергетического оборудования и сетей
ОГЭ предприятие ПАО ДНПП по ц.121 в/вольтное оборудование за февраль месяц 2018г.
№ п/п | инвент. номер | тип, модель | технические хар-ки | Наименование энергоустановки | вид ремонта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 15277 | ТМ-400/6 | 400ква | Силовой тр-р т/п 2 | осм
2 | 15278 | ТМ-400/6 | 400ква | Силовой тр-р т/п 2 | осм
3 | 21309 | УК-240 | 220 квар | Конденсат.ус-ка т/п 13 | осм
4 | 21310 | УК-240 | 100 квар | Конденсат.ус-ка т/п 14 | осм
5 | 21311 | УК-240 | 240 квар | Конденсат.ус-ка т/п 14 | осм
6 | 21336 | УК-240 | 110квар | Конденсат.ус-ка т/п 11 | тек
7 | 21337 | УК-240 | 240квар | Конденсат.уст-ка | тек
8 | 45914 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО вх.линия с ПС99 "Водники" на ТП2 | осм
9 | 9103 | КТП2 | 1000ква | Трансф.подстанция на т/п 14 | осм
10 | Щит 9 | 6панельн | 400в | Эл.щит на т/п 9 | осм
11 | 7121004 | КТП2 | 1000ква | Трансф.подстанция т/п11 | осм
12 | 7117003 | ТМ-750 | 750 ква | Трансф.подстанция т/п9 | осм
13 | 7121004 | ТМЗ-1000 | 1000ква | Трансф.подстанция т/п13 | осм