## Лист1
Месячный отчет ремонта энергетического оборудования и сетей
ОГЭ предприятие ПАО ДНПП по ц.121 в/вольтное оборудование за январь месяц 2018г.
№ п/п | инвент. номер | тип, модель | технические хар-ки | Наименование энергоустановки | вид ремонта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 46310 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП2 перемычка с ТП2 на ТП1 | осм
2 | 14904 | КСО-272 | 6кв | Камера сборн.одностор.обсл. | осм
3 | 14905 | КСО-272 | 6кв | Камера сбор.одност.обслуж. | осм
4 | 14906 | КСО-272 | 6кв | Камера сборн.одностор.обсл. | осм
5 | 14907 | КСО-272 | 6кв | Камера сборн.одност.обсл. | осм
6 | 15275 | ТМ-400/6 | 400ква | Силовой тр-р т/п 2 | осм
7 | 15276 | ТМ-400/6 | 400 ква | Силовой тр-р т/п 2 | осм
8 | 1642 | ТМ-560 | 560ква | Силовой тр-р т/п4 | осм
9 | 21312 | УК-240 | 240 квар | Конденсат.ус-ка т/п 15 | осм
10 | 7886 | ИП-20 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 2 | осм
11 | 8521 | ИП-20 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 2 | осм
12 | 45459 | ТМЗ-1000/6 | 1000ква | Трансф.подстанция т/п 15 | осм
13 | 6917 | ТМ-630 | 630ква | Силовой трансформатор на т/п 12 | рез