## Лист1
Месячный отчет ремонта энергетического оборудования и сетей
ОГЭ предприятие ПАО ДНПП по ц.121 - кабельные линии за сентябрь месяц 2018г.
№ п/п | инвент. номер | тип, модель | технические хар-ки | Наименование энергоустановки | вид ремонта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 9100254 | Кабель ТП-1 до ТП-8 | АСБ | 9460м3х185 | тек
2 | 9100013 | Кабель фидер 33 ТП-4 до ТП-1 | АСБ | 436м3х70 | тек
3 | 9100034 | Кабель фидер 29 ТП-7 до ТП-1 | СБ | 150м3х95 | осм
4 | 9100254 | Кабель фидер №129,ТП8 от ПС416 Кр.гор. | АСБ | 12567м3х185 | тек
5 | 9100255 | Кабель,фидер№106-1,ТП8 от ПС416 Кр.гор. | СБ | 5000м,10-3х185 | осм
6 | 9100258 | Кабель между ТП-6 и ТП-11 | СБ | 170м,10-3х185 | тек
7 | 9100263 | Кабель между ТП-2 и ТП-7 | СБ | 150м,10-3х120 | осм
8 | 9100270 | Кабель между ТП-1 и ТП-2 | СБ | 375м,10-3х150 | тек
9 | 9100277 | Кабель фидер16 | АСБ | 270м3х95 | осм
10 | 9100342 | линия эл.снабжения 0,22/0,38 | АСБ | 150м3х120 | тек
11 | 9100357 | Кабель фидер 58 ТП-1 до ТП-14 | СБ | 260м3х120 | осм
12 | 9100366 | Кабель между ТП-6 и ТП-8 | АСБ | 630м,10-3х185 | тек
13 | 9100367 | 2кабеля между ТП-1 и ТП-14 | АСБ | 240м,10-3х95 | осм
14 | 9100391 | Кабель фидер 5 | АСБ | 110м3х95 | тек
15 | 9100450 | Кабель фидер 135 ТП-8 | АСБ | 320м3х185 | тек
16 | 9100765 | Кабель,фидер№106-2,ТП8 от ПС416 Кр.гор. | СБ | 4985м,10-3х185 | осм
17 | 9141739 | В/в кабель от ТП-2 до к.3 | 2ВВГ | 3х95-1х35 | осм
18 | 45905 | Кабель 2КЛ 6 кВ фидер 16 | АСБ | 10-3х185,3х150 | тек